|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Leverancier** | **Merk en type** | **Max. gebruik**  **volgens fabrikant** | **Gebruik per dag in praktijk** |
| Westfalen | PariVelox Pariboy | Geen gegevens  Filters: na 10-12 inhalaties  Frontplaat filters: 200 gebruikersuren | 4-8 x |
| Westfalen | PariVelox | 1 jaar of  365x met 52 desinfecties (servicekaart) | 4-8x |
| Mediq Romediq | Philips Aeroneb Go | 1 jaar met 2x per dag gebruik en 2x per dag desinfectie  100 desinfecties (Engelse handleiding) | 6x (al 4 jr) |
| Mediq Romediq | PariVelox Wineb Go | Geen gegevens  (bij intensief gebruik: na 6 maanden vervangen) | 4x (2,5 jr) |
| Mediq Romediq | Philips Innospire Go | Recent mondeling door fabrikant gezegd: max 3x per dag.  Geen (schriftelijke) gegevens | 6-8x (1,5 jr)  2-6x |
| – | Pari E Flow Rapid Nebuliser | Levensduur 6 maanden bij 2×30 min inhalatie en 1 desinfectie per dag | – |